| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |  |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 比特乐科技（深圳）有限公司 | BTL Industries Ltd. | BTL-6000 Lymphastim Topline | 生产日期：03-2016；SN 011-B-04299 | 广东省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 输入功率 |  |
| 2 | 颈椎前路钉板系统 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 江苏荷普医疗器械有限公司 | 型号：DBQ03-颈椎板；规格：5孔×30mm | 201505136 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 尺寸 |  |
| 3 | 颈椎前路钢板系统-标准颈椎钢板 | 博能华医疗器械（上海）有限公司 | Pioneer Surgical Technology, Inc. | 20-355-S | 189554 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 尺寸 |  |