附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 北京贝林电子有限公司 | 北京贝林电子有限公司 | DGD-300B-2 | BN17703 | 北京市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 高频电刀 | 北京市亚可康达医疗科技有限公司 | 北京市亚可康达医疗科技有限公司 | 200A | 220-15-09-156-Ⅲ | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 高频手术系统及附件 | 西赛尔（北京）科技发展有限公司 | Soering GmbH （代理人：西塞尔（北京）科技发展有限公司） | MBC600 | 92880709 | 北京市食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | ARC400电外科能量系统 | 北京圣和田医疗设备有限公司 | BOWA-electronic GmbH & Co. KG （代理人：北京圣和田科技有限责任公司） | 900-400 | 40000408 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 设备或设备部件的外部标记 |