附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型医用分子筛制氧机 | 杭州创威空分科技有限公司 | 杭州创威空分科技有限公司 | CW0-S5A | 20150918 15090309 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部标记 |
| 2 | 医用分子筛制氧机 | 北京广达健翔科技有限公司 | 北京广达健翔科技有限公司 | GD-03-C-0-0 | 2015年11月13日 150605 | 北京市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 外部标记 |
| 3 | 医用分子筛制氧机 | 成都普龙科学仪器有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-A36 | 2016.03.04 1603010251 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 外部标记 |
| 4 | 小型分子筛制氧机 | 科迈（常州）电子有限公司 | 科迈（常州）电子有限公司 | FY-3L | 2015年12月DE019A1512068 | 江苏省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 外部标记 |
| 5 | 医用制氧机 | 安徽紫竹医疗器械有限公司 | 上海欧亮医疗器械有限公司 | OLO-1 | 20160128 1-1601-352 | 安徽省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 外部标记 |